## Månadsrapport
Lagans Vattenråd
www.lagansvattenrad.se
Månadsrapporter 2026
Kommentarer till resultaten från vattenundersökningarna i Lagans vattensystem
Januari 2026
Sweco Sverige AB | https://www.sweco.se/vart-erbjudande/miljo-och-hallbarhet/vattenmiljo/
Företagsvägen 2
435 33 Mölnlycke | michaela.stragnefors@sweco.se
Allmänt
Januari månads provtagning omfattade allmän fys-kemi vid 11 provpunkter i rinnande vatten (L1), och vid en punkt provtogs metaller och makrokonstituenter i rinnande vatten (L3).
Väder och vattenföring
I november var medeltemperaturen vid väderstationen i Ljungby under det normala under referensperioden (1991-2020). Nederbördsmängden i oktober var ungefär hälften i jämförelse mot det normala under referensperioden. Vid provtagningen var vattenföringen vid pegelstationen i Härån vid Fryele drygt 4,8 m3/s, vilket är nära MQ.
Näringstillstånd/eutrofiering
Halten av totalkväve var mycket hög vid 541-Dravens utlopp. Majoriteten av resterande provpunkter hade hög halt totalkväve. Ammoniumkväve utgjorde mellan 3-9% av totalkväve. Hög andel ammonium antyder läckage av näring från exempelvis jordbruksmark. Högst andel ammonium observerades i 2-Lagan nedströms Laholm. Halterna av totalfosfor var måttligt höga till höga.
Syretillstånd och syretärande ämnen
Syretillståndet var tillfredsställande i samtliga provpunkter. Halterna av totalt organiskt kol var höga till mycket höga. Vid den station där parametern DOC mättes utgjorde det lösta organiska kolet 100% av TOC.
Ljusförhållanden
Färgtal och absorbansvärden visade på starkt färgat vatten i en majoritet av provpunkterna. Turbiditet visade på måttlig till betydlig grumlighet i januari.
Surhetstillstånd
Vattnet var nära neutralt till måttligt surt i samtliga provpunkter utom 550-Storåns inlopp i Bolmen där vattnet var surt. Alakliniteten visade på svag buffertkapacitet vid två provpunkter och mycket god buffertkapacitet vid resterande punkter.
Metaller och makrokonstituenter
Inga förhöjda metallhalter noterades i januari.
2026-02-24
Michaela Stragnefors

## Vattenkemi rinnande vatten (L1)
VATTENKEMISKA ANALYSER I RINNANDE VATTEN (L1) |  |  |  |  | Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 4
Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 5
Kursiva värden anger halt under rapporteringsgränsen (<)
Färgerna anger tillståndsklass enligt "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (NV rapport 4913, 1999).
Den allmänna betydelsen av tillståndsklasserna är: 1 = mycket lågt värde, 2 = lågt värde, 3 = måttligt högt värde, 4 = högt värde, 5 = mycket högt värde.
När det gäller pH, alk., O2, och O2% är dock betydelsen den omvända.
Bedömningarna av N-tot och P-tot i rinnande vatten baseras på tillståndsgränserna för sjöar.
Idnr | Provstation | Datum | Temp. | Turb. | Färg- | Abs F | TOC | DOC | Kond. | pH | Alk. | NH4-N | NO2+3-N | Tot-N | Tot-P | O2 | O2 | Ca | Mg | Cl
|  |  | (°C) | (FNU) | tal | 420/5 | (mg/l) | (mg/l) | (mS/m) |  | (mekv/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2 | Lagan, nedströms Laholm | 2026-01-20 | 0 | 2.8 | 80 | 0.22 | 12 |  | 8.48 | 6.8 | 0.21 | 27 | 310 | 730 | 18 | 13.7 | 93.6 | 5.7 | 1.7 | 9.8
12 | Lagan, nedströms Ängabäck | 2026-01-20 | 0 | 2.4 | 80 | 0.22 | 12 |  | 8.32 | 6.7 | 0.2 | 33 | 200 | 640 | 16 | 13.5 | 92.4 | 5.6 | 1.7 | 9.1
21 | Lagan, nedströms Ljungby | 2026-01-20 | 0.4 | 2.4 | 80 | 0.18 | 12 |  | 10.5 | 7 | 0.33 | 25 | 230 | 660 | 18 | 13.1 | 91.5 | 7 | 2 | 11
32 | Lagan, nedströms Värnamo | 2026-01-20 | 0.3 | 3.6 | 150 | 0.35 | 15 | 15 | 12.5 | 6.9 | 0.46 | 36 | 450 | 980 | 23 | 12.8 | 89.5 | 8.7 | 2.2 | 12
40 | Lagan, utlopp Fågelforsdammen | 2026-01-20 | 0.7 | 1.6 | 250 | 0.32 | 16 |  | 8.72 | 6.8 | 0.28 | 22 | 410 | 840 | 19 | 13 | 92 | 5 | 1.7 | 7.7
202 | Krokån | 2026-01-20 | 0 | 2.9 | 250 | 0.35 | 15 |  | 5.18 | 6.3 | 0.064 | 39 | 190 | 660 | 13 | 14.3 | 97.8 | 3.2 | 1.1 | 7.7
302 | Vänneån | 2026-01-20 | 0.1 | 2.4 | 250 | 0.43 | 17 |  | 5.63 | 6.4 | 0.1 | 30 | 250 | 750 | 13 | 14.08 | 96.4 | 4.6 | 1.2 | 7.2
541 | Dravens utlopp | 2026-01-20 | 0.2 | 4.4 | 250 | 0.42 | 20 |  | 7.97 | 6.3 | 0.15 | 43 | 590 | 1300 | 39 | 12.3 | 85.8 | 5.7 | 1.9 | 10
550 | Storåns inlopp i Bolmen | 2026-01-20 | 0.1 | 3.3 | 250 | 0.51 | 22 |  | 6.76 | 6.2 | 0.15 | 79 | 290 | 960 | 21 | 12.74 | 87.8 | 6 | 1.4 | 7.7
730 | Härån | 2026-01-20 | 0.2 | 2.5 | 250 | 0.37 | 18 |  | 7.5 | 6.5 | 0.21 | 21 | 240 | 750 | 16 | 12.7 | 88.5 | 7.2 | 1.8 | 7.1
930 | Stödtorpsån | 2026-01-20 | 2.1 | 3.4 | 180 | 0.35 | 16 |  | 8.73 | 7 | 0.38 | 33 | 180 | 620 | 28 | 12.47 | 91.5 | 8.3 | 1.8 | 8.1

## Vattenkemi sjöar (L2)
VATTENKEMISKA ANALYSER I SJÖAR (L2) | [7 empty] | Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 4
Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 5
Kursiva värden anger halt under rapporteringsgränsen (<)
Färgerna anger tillståndsklass enligt "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (NV rapport 4913, 1999).
Den allmänna betydelsen av tillståndsklasserna är: 1 = mycket lågt värde, 2 = lågt värde, 3 = måttligt högt värde, 4 = högt värde, 5 = mycket högt värde.
När det gäller pH, alk., O2, och O2% är dock betydelsen den omvända.
Idnr | Provstation | Datum | Djup | Siktdjup (m) |  | Temp. | Turb. | Färg- | TOC | Abs 420F | Kond. | pH | Alk. | NH4-N | NO2+3-N | N tot | P tot | O2 | O2 | Ca | Mg | Na | K | Cl | SO4 | Kl.fyll a
|  |  | (m) | u.kik. | m.kik. | (°C) | (FNU) | tal | (mg/l) | (abs/5 cm) | (mS/m) |  | (mekv/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (µg/l)
VATTENKEMISKA ANALYSER I SJÖAR (L2) | [5 empty] | Resultat från årets provtagning
26 | Vidöstern, södra, yta
Vidöstern, södra, botten
30 | Vidöstern, norra, yta
Vidöstern, norra, botten
46 | Eckern, yta
Eckern, botten
510 | Bolmen, södra, yta
Bolmen, södra, botten
522 | Unnen, norra, yta
Unnen, norra, botten
530 | Bolmen, norra, yta
Bolmen, norra, botten
560 | Flaten, yta
Flaten, yta, botten
630 | Flåren, yta
Flåren, botten
638 | Lyen, yta
Lyen, botten
644 | Rusken, söder, yta
Rusken, söder, botten
658 | Allgunnen, yta
Allgunnen, botten
740 | Hindsen, norr, yta
Hindsen, norr, botten

## Vattenkemi metaller (L3)
VATTENKEMISKA ANALYSER I RINNANDE VATTEN, Metaller mm (L3) | [10 empty] | Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 4
Markerarar att halten motsvarar NV:s tillståndsklass 5
Kursiva värden anger halt under rapporteringsgränsen (<)
Färgerna anger tillståndsklass enligt "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (NV rapport 4913, 1999).
Den allmänna betydelsen av tillståndsklasserna är: 1 = mycket lågt värde, 2 = lågt värde, 3 = måttligt högt värde, 4 = högt värde, 5 = mycket högt värde.
Idnr | Provstation | Datum | Al | Al mono | Al labilt | Hg | As | Co | Cu | Cd | Cr | Ni | Pb | Zn | Fe | Mn | Na | K | SO4 | Si
|  |  | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | ng/l | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (µg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
32 | Lagan, nedströms Värnamo | 2026-01-20 | 160 | 58 | 10 | 2 | 0.31 | 0.28 | 0.84 | 0.016 | 0.26 | 0.8 | 0.25 | 3.9 | 1100 | 140 | 13 | 1.9 | 10 | 4.5
Note on E8: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Även kallat aluminium reaktivt

## PFAS
VATTENKEMISKA ANALYSER I RINNANDE VATTEN (L1) |  |  |  |  | Markerarar att halter över rapporteringsgränsen detekterats
Markerarar att halten överstiger gränsvärden enligt HVMFS 2019:25
Mätvärden för 12 högflourerade ämnen (PFAS), Alla förutom PFOSA ingår i Summa 11 PFAS som används i myndigheternas bedömningsgrunder.
Bedömningarna baseras på påvisad förekomst av ämnet, samt om mätvärdet motsvarar sänkt ekologisk eller kemisk status enligt HVMFS 2019:25, eller överstiger gränsvärden för dricksvatten enligt LIVSFS 2022:12 (för PFAS 4 i dricksvatten).
De 12 PFAS-ämnena är:
Perfluorbutansulfonat (PFBS), Perfluorhexansulfonat(PFHxS), Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluorpentansyra (PFPeA), Perfluorhexansyra (PFHxA), Perfluorheptansyra (PFHpA), Perfluoroktansulfonat (PFOA), Fluortelomersulfonat (6:2 FTS), Perfluorbutansyra (PFBA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluordekansyra (PFDA), Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) PFOS och PFOA delas upp i linjära och grenade isomerer, för övriga ämnen mäts enbart de linjära.
* Förhöjd rapporteringsgräns för vissa perfluorerade ämnen på grund av störningar från andra ämnen i provet.
Idnr | Provstation | Datum | PFBS | PFHxS | PFOS, linjär | PFOS, grenad | PFOS, total | PFPeA | PFHxA | PFHpA | PFOA, linjär | PFOA, grenad | PFOA, total | 6:2 FTS | PFBA | PFNA | PFDA | PFOSA | Summa 4 PFAS | Summa 11 PFAS | Summa 21 PFAS
|  |  | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l) | (ng/l)
12 | Lagan, nedströms Ängabäck
21 | Lagan, nedströms Ljungby
32 | Lagan, Nedströms Värnamo
38 | Lagan,Nedströms Skillingaryd
675 | Hägnaån, nedströms ARV